## 2018년
2018년 수영장 욕조수 수질현황
구분 | 년 | 월 | 항목별 검사결과
|  |  | pH | 탁도 | 잔류염소 | KMnO4 | 대장균 | 판정결과 | 알루미늄 | 수은 | 비소 | 판정결과
|  |  | 5.8~8.6 | 1.5NTU 이하 | 0.4~1.0ppm | 12mg/l이하 | 10ml 시험대상 욕수 5개 중 양성이 2개 이하 |  | 0.5이하 | 0.07이하 | 0.05이하
신림체육센터 | 2018 | 4 | 7.5 | 0.2 | 0.4 | 3.16 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 5 | 7.5 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 6 | 7.5 | 0.12 | 0.4 | 0.34 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 7 | 7.5 | 0.21 | 0.4 | 0.07 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 8 | 7.5 | 0.24 | 0.4 | 1.07 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 9 | 7.5 | 0.25 | 0.4 | 1.89 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 불검출 | 불검출 | 적합
관악구민체육센터 | 2018 | 4 | 6.91 | 0.27 | 0.51 | 5.5 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 5 | 6.92 | 0.32 | 0.68 | 2.29 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 6 | 7.01 | 0.35 | 0.63 | 1.1 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 7 | 6.93 | 0.32 | 0.56 | 1.11 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 8 | 6.8 | 0.47 | 0.4 | 1.68 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 9 | 6.8 | 0.45 | 0.5 | 2.56 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
| 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 불검출 | 불검출 | 적합

## 2019년
2019년 수영장 욕조수 수질현황
구분 | 년 | 월 | 항목별 검사결과
|  |  | 탁도 | 소소이온농도 | kmho4 | 총잔류염소 | 대장균 | 판정결과 | 알루미늄 | 수은 | 비소 | 판정결과
[7 empty] | 10ml 시험대상 욕수 5개 중 양성이 2개 이하 |  | 0.5이하 | 0.07이하 | 0.05이하
신림체육센터 | 2019 | 2 | 0.18 | 7.5 |  | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 3 | 0.19 | 7.43 | 0.22 | 0.69 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 4 | 0.19 | 7.2 | 4.9 | 0.66 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 5 | 0.27 | 7.2 | 0.56 | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 6 | 0.27 | 7.2 | 0.74 | 0.74 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 8 | 휴관
|  | 9 | 0.14 | 7.76 | 0.02 | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 10 | 0.15 | 7.2 | 0.48 | 0.48 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 11 | [6 empty] | 0.17 | 불검출 | 불검출 | 적합
관악구민체육센터 | 2019 | 2 | 0.44 | 7.5 |  | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 3 | 0.4 | 7.42 | 2.21 | 0.45 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 4 | 0.51 | 7.4 | 4.9 | 0.5 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 5 | 0.53 | 7.17 | 1.41 | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 6 | 0.22 | 7.2 | 0.36 | 0.45 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 7 | 0.32 | 7 | 0.84 | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 8 | 0.24 | 6.95 | 0.19 | 0.55 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  |  | 0.33 | 6.8 | 1.25 | 0.4 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 9 | 0.25 | 6.94 | 9.9 | 0.44 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 10 | 0.22 | 6.97 | 1.33 | 0.47 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 11 | [6 empty] | 0.07 | 불검출 | 불검출 | 적합

## 2020년
2020년 수영장 욕조수 수질현황
구분 | 년 | 월 | 항목별 검사결과
|  |  | 탁도 | 소소이온농도 | kmho4 | 총잔류염소 | 대장균 | 판정결과 | 알루미늄 | 수은 | 비소 | 판정결과
[7 empty] | 10ml 시험대상 욕수 5개 중 양성이 2개 이하 |  | 0.5이하 | 0.07이하 | 0.05이하
신림체육센터 | 2020 | 2 | 휴관
3
4
5
6
8
9
10
|  | 11 | [6 empty] | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 적합
관악구민체육센터 | 2020 | 2 | 휴관
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | [6 empty] | 0.19 | 불검출 | 불검출 | 적합

## 2021년
2021년 수영장 욕조수 수질현황
구분 | 년 | 월 | 항목별 검사결과
|  |  | 탁도 | 소소이온농도 | kmho4 | 총잔류염소 | 대장균 | 판정결과 | 알루미늄 | 수은 | 비소 | 판정결과
[7 empty] | 10ml 시험대상 욕수 5개 중 양성이 2개 이하 |  | 0.5이하 | 0.07이하 | 0.05이하
신림체육센터 | 2021 | 2 | 휴관
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | 11 | [6 empty] | 0.21 | 불검출 | 불검출 | 적합
관악구민체육센터 | 2021 | 2 | 휴관
|  | 3 | 0.15 | 6.98 | 1.3 | 0.47 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 4 | 0.22 | 6.91 | 1.6 | 0.44 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 5 | 0.43 | 6.92 | 0.93 | 0.5 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 6 | 0.31 | 7.16 | 1.3 | 0.6 | 불검출 | 적합 | - | - | - | -
|  | 7 | 휴관
8
9
10
|  | 11 | [6 empty] | 0.13 | 불검출 | 불검출 | 적합